ANEXO 1

|  | Comparación de Propuestas |  |  |  |  | OR-CP-001-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oruro | MARZO 2023 |  |  |  |  |  |
| EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  |  |

FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA COMPRA DE EQUIPAMENTO MÉDICO

INSTRUCTIVO DE LLENADO

El proponente deberá detallar en la columna de OFRECIDO su propuesta.

| ITEM 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MESA DE EXPLORACIÓN GINECOLOGICA ELÉCTRICA |  |  |  |  |
| DATOS TECNICOS | PEDIDO | OFRECIDO | ESTAS COLUMNAS SERÁN LLENADAS POR EL CONVOCANTE |  |
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |

| DATOS TECNICOS | PEDIDO | OFRECIDO | ESTAS COLUMNAS SERÁN LLENADAS POR EL CONVOCANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | Sillón de ginecología regulable eléctricamente |  |  |  |
|  | Posibilidad de angulación de la pelvis de 0º a 45º |  |  |  |
|  | Con pierneras y/o taloneras estriberas |  |  |  |
|  | Ajuste de posiciones mediante control pedal |  |  |  |
|  | Forma del sillón con recorte ginecológico y diseño ergonómico del mismo |  |  |  |
|  | Soporte para rollo de papel camilla |  |  |  |
|  | Acolchado de espuma con funda de cuero sintético de primera calidad y de fácil limpieza |  |  |  |
|  | Perfil del asiento de forma recta |  |  |  |
|  | Estructura de acero recubierta con polvo de resina de alta calidad anticorrosivo |  |  |  |
|  | Superficies resistentes a golpes y arañazos de fácil limpieza, resistentes a desinfectantes. |  |  |  |
| FICHA TÉCNICA | Dimensiones: 1450 * 600 * 580-1000 mm |  |  |  |
|  | Espaldar: -20º a 70º |  |  |  |
|  | Ángulo del asiento: 0º a 40º |  |  |  |
|  | Altura: 580-1000 mm |  |  |  |
|  | Capacidad de carga: 200 kg |  |  |  |
| ACCESORIOS | 2 asas para agarre |  |  |  |
|  | Pierneras |  |  |  |
|  | Control pedal |  |  |  |
|  | Bandeja de restos de acero inoxidable |  |  |  |
| RECEPCIÓN | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de Policonsultorio de la C.S.B.P. Regional Oruro previa coordinación con Contabilidad y Jefatura Medica |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA | El producto deberá ser entregado dentro los 30 días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra. |  |  |  |
| GARANTIAS | Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica. Mediante nota el proponente expresa su compromiso a brindar la garantía descrita. En caso de adjudicación la nota deberá ser Notariada mediante Notario de Fe Pública |  |  |  |
|  | Garantía permanente de soporte técnico y de mantenimiento. Mediante nota el proponente expresa su compromiso a brindar la garantía descrita. En caso de adjudicación la nota deberá ser Notariada mediante Notario de Fe Pública |  |  |  |

| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oruro |  | de |  | de 2023 |

EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"

SELLO DE LA EMPRESA						NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 2

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA COMPRA DE EQUIPAMENTO MÉDICO

|  | Oruro |  | de Marzo | de 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  |
| FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |  |  |
| Ítem | DETALLE |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL BS. |
| 1 | MESA DE EXPLORACIÓN GINECOLOGICA ELÉCTRICA |  | 1 |  |  |
|  | TOTAL BS.- |  |  |  |  |
|  | FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE |  |  |  |  |
| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |
|  | Oruro ------------- | de | ------------- | de 2023 |  |

ANEXO 1

|  | Comparación de Propuestas |  |  |  |  | OR-CP-001-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oruro | MARZO 2023 |  |  |  |  |  |
| EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  |  |

FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA COMPRA DE EQUIPAMENTO MÉDICO

INSTRUCTIVO DE LLENADO

El proponente deberá detallar en la columna de OFRECIDO su propuesta.

| ITEM 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIERRA OSCILANTE PARA ESCAYOLA |  |  |  |  |
| DATOS TECNICOS | PEDIDO | OFRECIDO | ESTAS COLUMNAS SERÁN LLENADAS POR EL CONVOCANTE |  |
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | Para corriente de 220v a 240v |  |  |  |
|  | Cable de 3 metros o más con enchufe UE |  |  |  |
|  | Permita 6.500 a 20.000 oscilaciones o más |  |  |  |
|  | Mínimamente debe tener 2 hojas cambiables |  |  |  |
|  | Llave para el cambio de sierras |  |  |  |
|  | Interruptor de seguridad ON/OFF |  |  |  |
|  | Opcional: Con estuche para manejo del equipo. |  |  |  |
| RECEPCIÓN | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de Policonsultorio de la C.S.B.P. Regional Oruro previa coordinación con Contabilidad y Jefatura Medica |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA | El producto deberá ser entregado dentro los 30 días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra. |  |  |  |
| GARANTIAS | Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica. Mediante nota el proponente expresa su compromiso a brindar la garantía descrita. En caso de adjudicación la nota deberá ser Notariada mediante Notario de Fe Pública |  |  |  |
|  | Garantía permanente de soporte técnico y de mantenimiento. Mediante nota el proponente expresa su compromiso a brindar la garantía descrita. En caso de adjudicación la nota deberá ser Notariada mediante Notario de Fe Pública |  |  |  |

| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oruro |  | de |  | de 2023 |

SELLO DE LA EMPRESA						NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 2

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA COMPRA DE EQUIPAMENTO MÉDICO

|  | Oruro |  | de Marzo | de 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  |
| FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |  |  |
| Ítem | DETALLE |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL BS. |
| 1 | SIERRA OSCILANTE PARA ESCAYOLA |  | 1 |  |  |
|  | TOTAL BS.- |  |  |  |  |
|  | FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE |  |  |  |  |
| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |
|  | Oruro ------------- | de | ------------- | de 2023 |  |

ANEXO 1

|  | Comparación de Propuestas |  |  |  |  | OR-CP-001-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oruro | MARZO 2023 |  |  |  |  |  |
| EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  |  |

FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA COMPRA DE EQUIPAMENTO MÉDICO

INSTRUCTIVO DE LLENADO

El proponente deberá detallar en la columna de OFRECIDO su propuesta.

| ITEM 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOHIGROMETRO |  |  |  |  |
| DATOS TECNICOS | PEDIDO | OFRECIDO | ESTAS COLUMNAS SERÁN LLENADAS POR EL CONVOCANTE |  |
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | Indicaciones de la temperatura y humedad actual |  |  |  |
|  | Rango de Medida 0 + 50º C 1…..99%hr |  |  |  |
|  | Memoria máxima y mínima con fecha de registro |  |  |  |
|  | Alimentación mediante pilas alcalinas o alimentación eléctrica recargable. |  |  |  |
| RECEPCIÓN | El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de Policonsultorio de la C.S.B.P. Regional Oruro previa coordinación con Contabilidad y Jefatura Medica |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA | El producto deberá ser entregado dentro los 30 días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra. |  |  |  |
| GARANTIAS | Garantía mínima de 1 año contra defectos de fábrica. Mediante nota el proponente expresa su compromiso a brindar la garantía descrita. En caso de adjudicación la nota deberá ser Notariada mediante Notario de Fe Pública |  |  |  |
|  | Garantía permanente de soporte técnico y de mantenimiento. Mediante nota el proponente expresa su compromiso a brindar la garantía descrita. En caso de adjudicación la nota deberá ser Notariada mediante Notario de Fe Pública |  |  |  |

| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oruro |  | de |  | de 2023 |

SELLO DE LA EMPRESA						NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 2

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA COMPRA DE EQUIPAMENTO MÉDICO

|  | Oruro |  | de Marzo | de 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  |
| FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |  |  |
| Ítem | DETALLE |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL BS. |
| 1 | TERMOHIGROMETRO |  | 1 |  |  |
|  | TOTAL BS.- |  |  |  |  |
|  | FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE |  |  |  |  |
| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |
|  | Oruro ------------- | de | ------------- | de 2023 |  |