## TECNICAS
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 2 | PIEZA | LINTERNA | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
LED CON LUZ BLANCA
EQUIPADO PARA 2 BATERIAS "AAA"
TAMAÑO SUGERIDO DE 14 CM
CON CARCAZA DE LATON MECANIZADA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 2 | PIEZA | MARTILLO NEUROLOGICO | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ACERO INOXIDABLE
RESISTENTE A LA CORROSION
ESTERILIZABLE
TAMAÑO ESTANDAR
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 4 | PIEZA | TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
PANTALLA LED
MANGO ERGONOMICO
APAGADO AUTOMATICO
CON 3 COLORES QUE INDIQUE LA TEMPERATURA CORPORAL
TIEMPO DE RESPUESTA 1 SEGUNDO
TAMAÑO 15 CM
PRECISION DE MEDICION
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
4 | 1 | PIEZA | PINZA MAGUILL | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ACERO INOXIDABLE
RESISTENTE A LA CORROSION
ESTERILIZABLE
TAMAÑO 25 CM
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
5 | 2 | PIEZA | TIJERA MAYO CON PUNTA | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ACERO INOXIDABLE
RESISTENTE A LA CORROSION
ESTERILIZABLE
TAMAÑO 12 CM
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
6 | 3 | PIEZA | TIJERA DE RETIRO DE PUNTOS | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ACERO INOXIDABLE
RESISTENTE A LA CORROSION
ESTERILIZABLE
TAMAÑO 12 CM
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
7 | 1 | PIEZA | AMBU ADULTO | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
MATERIAL DE SILICONA TRANSPARENTE
MASCARILLA ADULTO SILICONADA
BOLSA RESERVORIO
RESISTENTE AL USO FRECUENTE DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION
CON VALVULA PEEP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
8 | 1 | PIEZA | AMBU PEDIATRICO | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
MATERIAL DE SILICONA TRANSPARENTE
MASCARILLA PEDIATRICA SILICONADA
BOLSA RESERVORIO
RESISTENTE AL USO FRECUENTE DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION
CON VALVULA PEEP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 1 | PIEZA | OXIGENO DE PULSO PEDIATRICO | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
CON LECTURA Y VISUALIZACION DE Sp O2 Y PULSO CARDIACO
6 MODOS DE VISUALIZACION
APAGADO AUTOMATICO
BAJO CONSUMO DE ENERGIA
ESFERA DEL INSTRUMENTO APTO PARA NIÑOS
INTENSIDAD DE LA LUZ AJUSTABLE
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
10 | 1 | PIEZA | TENSIOMETRO ANEROIDE DE PIE | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
TABLERO ANALOGO TIPO RELOJ
MANOMETRO DE 0-300 MM/HG
PEDESTAL CON RUEDAS
MANOMETRO INCLINADO HACIA ATRÁS PARA UNA FACIL VISUALIZACION
ESFERA GRANDE Y FACIL DE LEER
SISTEMA DE INFLADO CON MANGUITO DE LATEX
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
11 | 1 | PIEZA | TENSIOMETRO DIGITAL DE PIE | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
TABLERO DIGITAL DE FACIL LECTURA
MANOMETRO DE 0-300 MM/HG
PEDESTAL CON RUEDAS
INCLINADO HACIA ATRÁS PARA UNA FACIL VISUALIZACION
SISTEMA DE INFLADO CON MANGUITO DE LATEX
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
12 | 1 | PIEZA | PANTOSCOPIO ADULTO | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
OFTALMOSCOPIO: Cabezal metálico sólido y robusto
OTOSCOPIO: Cabezal metálico cromado, resistente al envejecimiento. Tapa de vidrio desmontable para introducir instrumentos, con cierre hermético para la realización de pruebas neumáticas del tímpano.
PORTALAMPARA: Metálico cromado. Resistente y duradero
ESPEJO LARINGEO: Para el uso con portalámparas
SOPORTE PARA DEPRESOR LINGUAL: Elaborado en acero inoxidable. Apto para trabajo con bajalenguas de madera.
ESPECULO NASAL, Metálico cromado de gran resistencia al envejecimiento. Apertura regulable mediante tornillo
MANGO: Metálico cromado, altamente resistente. Superficie acanalada, antideslizante. Cierre mediante tornillo para el cambio rápido de los cabezales. Pieza de contacto doble de alta precisión.
Accesorios del pantoscopio: (No Excluyente) * Cabezal de Otoscopio * Cabezal de Oftalmoscopio * Espéculo nasal expandible * Portalámparas * Espejos laríngeos * Soporte para depresor lingual * Juegos de espéculos auriculares * Mango para pilas tipo C * Lámpara de repuesto para otoscopio * Estuche rígido
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
13 | 1 | PIEZA | PANTOSCOPIO PEDIATRICO | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
OFTALMOSCOPIO: Cabezal metálico sólido y robusto
OTOSCOPIO: Cabezal metálico cromado, resistente al envejecimiento. Tapa de vidrio desmontable para introducir instrumentos, con cierre hermético para la realización de pruebas neumáticas del tímpano.
PORTALAMPARA: Metálico cromado. Resistente y duradero
ESPEJO LARINGEO: Para el uso con portalámparas
SOPORTE PARA DEPRESOR LINGUAL: Elaborado en acero inoxidable. Apto para trabajo con bajalenguas de madera.
ESPECULO NASAL, Metálico cromado de gran resistencia al envejecimiento. Apertura regulable mediante tornillo
MANGO: Metálico cromado, altamente resistente. Superficie acanalada, antideslizante. Cierre mediante tornillo para el cambio rápido de los cabezales. Pieza de contacto doble de alta precisión.
Accesorios del pantoscopio: (No Excluyente) * Cabezal de Otoscopio * Cabezal de Oftalmoscopio * Espéculo nasal expandible * Portalámparas * Espejos laríngeos * Soporte para depresor lingual * Juegos de espéculos auriculares * Mango para pilas tipo C * Lámpara de repuesto para otoscopio * Estuche rígido
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
14 | 1 | PIEZA | FONENDOSCOPIO PEDIATRICO | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
CAMPANA Tecnología: Doble cara Material: Aleación recubierta Diámetro grande: 3.3cm Diámetro pequeño: 2.5cm No Excluyente
DIAFRAGMA Tecnología: Membrana de una frecuencia Material: Epoxi/Fibra de vidrio
OLIVAS Tecnología: Superblanda, (preferentemente Littmann) Colocación: Por presión
BINAURAL Tecnología: Lumen único Material arco: Aluminio anodizado Material tubo: Caucho
MEDIDAS Longitud total: 71cm (de preferencia) Peso neto: 105gr (de preferencia)
ACCESORIOS Goma quitafrío Olivas rígidas Adaptador para nombre (de preferencia)
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
15 | 1 | PIEZA | ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
CAMPANA Fabricado en acero inoxidable, Mate, Pulido elevado
CONSTRUCCION BINAURAL Doble Lumen
CONSTRUCCION DEL TUBO Doble Lumen
DIAFRAGMA AJUSTABLE (de preferencia)
DIAMETRO DEL DIAFRAGMA 4.3 centímetros lineales
DIAMETRO DEL DIAFRAGMA PEQUEÑO 3.3 centímetros lineales
MARCA Europeas, Americanas (de preferencia Littman)
MATERIAL DEL AURICULAR Aluminio anodizado
MATERIAL DEL DIAFRAGMA Epoxi/Fibra de vidrio
| PESO DE LA PECHERA 87 G | 87 g
TAMAÑO DE LA CAMPANA 1.3 pulgadas / 3.3 cm, 1.7 pulgadas / 4.3 cm
TECNOLOGIA DE LA PECHERA Doble cara
TIPO DE DIAFRAGMA Ajustable, de una sola pieza
LONGITUD TOTAL 69 centímetros lineales (de preferencia)
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
16 | 1 | PIEZA | PINZA SACABOCADO PARA BIOPSIA DE CERVIX | 15 DÍAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
APLICACIONES: Para uso Ginecológico
PROCEDIMIENTO: Para biopsia cervical
TIPO: TISCHLER-MORGAN (De preferencia)
MATERIAL: De Titanio y/o acero quirúrgico
TAMAÑO: 216MM, 254MM (3 x 7 MM)
CLASIFICACION DE RIESGO: IIA
FABRICACION: Alemana (De preferencia)
II. | RECEPCION
2.1 | Los bienes serán entregados en planta alta Almacen de Materiales de Policonsultorio de la CSBP - Oruro, ubicado en calles Adolfo Mier #1027 esquina Camacho.
III. | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El plazo de entrega no debe ser mayor a 15 días calendario a partir de la adjudicación formal.
|  | SELLO DE LA EMPRESA |  | NOMBRE Y FIRMA